Добрый день! Уважаемые сотрудники сети магазинов Алкотека,в связи с резким увеличением потребления эл.энергии, с 24.07.20г. вносится регламент температурного режима работы на летний период времени для климатического и торгового холодильного оборудования:

1. для кондиционеров устанавливать режим работы **не ниже +22°С**, в режиме ”**АВТО**” на пульте ДУ (дистанционного управления)
2. для торгового холодильного оборудования

а) холодильных шкафов (вода, пиво) +11°С

б) винных шкафов +10°С

в) холодильных шкафов типа Lean Large +4°С.

г) шкаф холодильный (для икры) -4**°С.**

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:

по Краснодарскому краю начальник отдела- АХО Совозу А.И.                                                                                                                                             по зоне Ростова на Дону-  Харченко Роман                                                                                                                                                                               по зоне г.Сочи- Делия Роман                                                                                                                                                                                                    по зоне Крым- Баринов Олег                                                                                                                                                                                                   по г.Краснодар специалист отдела АХО- Базиль И.Б.

1. По возникающим вопросам обращаться к Базиль И.Б.